ПКФ Газмашстрой                                                                                      Телефоны: +7 (8452) 25-49-03

410012, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 72.                                          +7 (8452) 25-48-35               E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru                                                               +7 (8452) 25-46-34

Для проработки конструкции и изготовления телеметрии

# Газорегуляторного пункта (ГРПШ, ГРУ, ПГБ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Аттестованное давление в газопроводе_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ МПа.

Фактическое давление в газопроводе _ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Мпа.

Давление настройки выходное    	1й нитки    _ _ _ _ _ _  Мпа.

2й нитки     _ _ _ _ _ _  Мпа.                                                              3й нитки    _ _ _ _ _ _ _ Мпа.

Контролируемые параметры:

| Давление газа на входе |  | Давление газа на выходе |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перепад давления на фильтрах |  | Перепад давления на счетчиках газа |  |
| Температура газа на входе |  | Температура газа на выходе |  |
| Температура в технологическом помещении |  | Температура в помещении телеметрии |  |
| Температура в вспомогательном помещении (АОГВ) |  | Температура наружного воздуха |  |
| Открытие входных дверей «сухой контакт» (в случае отсутствия охранной сигнализации) |  | Проникновение в помещение «сухой контакт» (в случае наличия охранной сигнализации) |  |
| Возгорание в помещение «сухой контакт» (в случае наличия пожарной сигнализации) |  | Загазованность технологического помещения «сухой контакт» |  |
| Загазованность вспомогательного помещения «сухой контакт с отключением газа на отопитель» |  |  |  |

По умолчанию все приборы имеют токовый выход 4-20мА или «сухой контакт», комплектуются при необходимости барьерами искрзащиты и блоками питания.

Тип используемого оборудования для передачи на диспетчерский пункт:

- GSM канал (непрерывная передача через GSM модем)

- SMS GSM (передача параметров с помощью SMS сообщений)

- Выделенный проводной канал (указать тип связи) (Ethernet, ADSL, другой)

___________________________________________________________________

- Другое предпочтительное к использованию оборудования для передачи данных на диспетчерский пункт______________________________________________

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: |  |  |  |
| Должность: | подпись |
|  | м.п |
| Контактный телефон, факс |  |